## Sheet1
CONFIGURATION NUMBER |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 7 | 7
SETUP |  | CIRC |  | CIRC | 0,25wl |  | Direct |  | Direct | 0,25wl |  | CIRC |  | CIRC | 0,25wl |  | CIRC
BW |  | 4MHz |  | 4MHz |  |  | 4MHz |  | 4MHz |  |  | 4MHz |  | 4MHz |  |  | 1MHz
ATT (Circulator) |  | 0.6 |  | 0.6 | [7 empty] | 0.657 |  | 0.657 |  |  | 0.6
NO OF AVG (Single measurement) |  | 256 |  | 256 |  |  | 256 |  | 256 |  |  | 256 |  | 256 |  |  | 256
[7 empty] | OFF | ON | OFF | ON |  | 256 |  | 256 |  |  | 256
Zre in BNC (Seen by DUT) |  | 54.096 |  | 45.078 |  |  | 50.131 | 49.871 | 48.77 | 49.02 |  | 50.0 |  | 50 |  |  | 54.096
Z in BNC (Seen by DUT) |  | -0.701 |  | 0.289 |  |  | 0.113 | 0.262 | -0.307 | -0.445 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | -0.701
FHX05FA/LGnovember | 0.19 | 28.313 | 0.163 | 28.284 | 0.229 |  | 28.404 | 0.14 | 28.275 | 0.231 |  | 28.391 | 0.151 | 28.307 | 0.212
|  | 28.321 | 0.157 | 28.288 | 0.227 |  | 28.403 | 0.141 | 28.26 | 0.236 |  | 28.392 | 0.151 | 28.311 | 0.21
|  | 28.319 | 0.159 | 28.291 | 0.226 |  | 28.402 | 0.143 | 28.262 | 0.233 |  | 28.39 | 0.151 | 28.313 | 0.208
|  | 28.322 | 0.159 | 28.297 | 0.223 |  | 28.405 | 0.14 | 28.26 | 0.237 |  | 28.398 | 0.148 | 28.316 | 0.208
|  | 28.317 | 0.163 | 28.296 | 0.228 |  | 28.406 | 0.139 | 28.262 | 0.233 |  | 28.393 | 0.151 | 28.313 | 0.21
AVG INC LOSS |  | 28.3184 | 0.1602 | 28.3513 | 0.1665 |  | 28.404 | 0.1406 | 28.3239 | 0.1739 |  | 28.3928 | 0.1504 | 28.3721 | 0.1495
STDEV |  | 0.0035777 | 0.0026833 | 0.0054498 | 0.0023022 |  | 0.0015811 | 0.0015166 | 0.0063403 | 0.0024495 |  | 0.0031145 | 0.0013416 | 0.0033166 | 0.0016733
DIFF VS HOT/COLD |  |  | 0.0298 |  | 0.0235 |  |  | 0.0494 |  | 0.0161 |  |  | 0.0396 |  | 0.0405
Z-DEPENDENCE |  | -0.0329 |  |  | 0.0063 |  | 0.0801 |  |  | 0.0333 |  | 0.0207 |  |  | -0.0009
AVG DIFF VS HOT/COLD |  |  |  |  | 0.02665 |  |  |  | 0.0083667 | 0.03275 |  |  | 0.010583 | 0.0022167 | 0.04005
NF | 0.18455 |  |  |  | 0.16335 | 0.19087 |  |  |  | 0.15725 | 0.1825 |  |  |  | 0.14995 | 0.18028
NE334-S01 | 0.144 | 29.29 | 0.109 | 29.333 | 0.179 |  | 29.4 | 0.094 | 29.265 | 0.195 |  | 29.39 | 0.114 | 29.327 | 0.168
|  | 29.286 | 0.115 | 29.34 | 0.178 |  | 29.39 | 0.1 | 29.26 | 0.199 |  | 29.396 | 0.111 | 29.33 | 0.169
|  | 29.283 | 0.111 | 29.342 | 0.178 |  | 29.392 | 0.1 | 29.261 | 0.194 |  | 29.398 | 0.108 | 29.324 | 0.174
|  | 29.285 | 0.111 | 29.346 | 0.178 |  | 29.393 | 0.1 | 29.262 | 0.195 |  | 29.402 | 0.112 | 29.331 | 0.169
|  | 29.283 | 0.113 | 29.239 | 0.178 |  | 29.39 | 0.103 | 29.259 | 0.197 |  | 29.4 | 0.111 | 29.328 | 0.168
AVG INC LOSS |  | 29.2854 | 0.1118 | 29.3801 | 0.1181 |  | 29.393 | 0.0994 | 29.3215 | 0.1359 |  | 29.3972 | 0.1112 | 29.3881 | 0.1095
STDEV |  | 0.002881 | 0.0022804 | 0.045525 | 0.00044721 |  | 0.0041231 | 0.0032863 | 0.0023022 | 0.002 |  | 0.0046043 | 0.0021679 | 0.0027386 | 0.00251
DIFF VS HOT/COLD |  |  | 0.0322 |  | 0.0259 |  |  | 0.0446 |  | 0.0081 |  |  | 0.0328 |  | 0.0345
Z-DEPENDENCE |  | -0.0947 |  |  | 0.0063 |  | 0.0715 |  |  | 0.0365 |  | 0.0091 |  |  | -0.0017
AVG DIFF VS HOT/COLD |  |  |  |  | 0.02905 |  |  |  | -0.00043333 | 0.02635 |  |  | 0.0017833 | 0.0022167 | 0.03365
NF | 0.14202 |  |  |  | 0.11495 | 0.14247 |  |  |  | 0.11765 | 0.1429 |  |  |  | 0.11035 | 0.14068
MGF1801 | 0.285 | 26.893 | 0.258 | 27.512 | 0.327 |  | 27.22 | 0.231 | 27.196 | 0.357 |  | 27.216 | 0.257 | 27.193 | 0.316
|  | 26.895 | 0.257 | 27.512 | 0.329 |  | 27.211 | 0.224 | 27.192 | 0.357 |  | 27.222 | 0.254 | 27.194 | 0.315
|  | 26.904 | 0.251 | 27.514 | 0.327 |  | 27.208 | 0.226 | 27.188 | 0.362 |  | 27.216 | 0.259 | 27.19 | 0.315
|  | 26.899 | 0.253 | 27.513 | 0.326 |  | 27.213 | 0.234 | 27.184 | 0.351 |  | 27.222 | 0.256 | 27.192 | 0.316
|  | 26.892 | 0.258 | 27.517 | 0.329 |  | 27.207 | 0.225 | 27.18 | 0.352 |  | 27.221 | 0.256 | 27.191 | 0.314
AVG INC LOSS |  | 26.8966 | 0.2554 | 27.5737 | 0.2675 |  | 27.2118 | 0.228 | 27.2481 | 0.2957 |  | 27.2194 | 0.2564 | 27.2521 | 0.2551
STDEV |  | 0.0049295 | 0.0032094 | 0.0020736 | 0.0013416 |  | 0.0051672 | 0.0043012 | 0.0063246 | 0.0044385 |  | 0.0031305 | 0.0018166 | 0.0015811 | 0.00083666
DIFF VS HOT/COLD |  |  | 0.0296 |  | 0.0175 |  |  | 0.057 |  | -0.0107 |  |  | 0.0286 |  | 0.0299
Z-DEPENDENCE |  | -0.6771 |  |  | 0.0121 |  | -0.0363 |  |  | 0.0677 |  | -0.0327 |  |  | -0.0013
AVG DIFF VS HOT/COLD |  |  |  |  | 0.02355 |  |  |  | 0.0018667 | 0.02315 |  |  | 0.0028833 | 0.0010167 | 0.02925
NF | 0.28738 |  |  |  | 0.26145 | 0.28897 |  |  |  | 0.26185 | 0.2871 |  |  |  | 0.25575 | 0.28608
ATF333143 | 0.25 | 27.004 | 0.209 | 27.509 | 0.296 |  | 27.287 | 0.204 | 27.242 | 0.32 |  | 27.306 | 0.226 | 27.276 | 0.282
|  | 27.005 | 0.208 | 27.513 | 0.29 |  | 27.286 | 0.201 | 27.228 | 0.317 |  | 27.31 | 0.224 | 27.274 | 0.285
|  | 27.005 | 0.209 | 27.509 | 0.296 |  | 27.284 | 0.202 | 27.228 | 0.317 |  | 27.311 | 0.221 | 27.272 | 0.282
|  | 27.005 | 0.21 | 27.514 | 0.293 |  | 27.285 | 0.197 | 27.236 | 0.317 |  | 27.31 | 0.225 | 27.272 | 0.288
|  | 27.003 | 0.209 | 27.512 | 0.298 |  | 27.281 | 0.198 | 27.233 | 0.318 |  | 27.308 | 0.219 | 27.27 | 0.283
AVG INC LOSS |  | 27.0044 | 0.209 | 27.5715 | 0.2345 |  | 27.2846 | 0.2004 | 27.2935 | 0.2577 |  | 27.309 | 0.223 | 27.3329 | 0.2239
STDEV |  | 0.00089443 | 0.00070711 | 0.0023022 | 0.0031305 |  | 0.0023022 | 0.002881 | 0.0058992 | 0.0013038 |  | 0.002 | 0.0029155 | 0.0022804 | 0.0025495
DIFF VS HOT/COLD |  |  | 0.041 |  | 0.0155 |  |  | 0.0496 |  | -0.0077 |  |  | 0.027 |  | 0.0261
Z-DEPENDENCE |  | -0.5671 |  |  | 0.0255 |  | -0.0089 |  |  | 0.0573 |  | -0.0239 |  |  | 0.0009
AVG DIFF VS HOT/COLD |  |  |  |  | 0.02825 |  |  |  | -0.0050333 | 0.02095 |  |  | -0.0045167 | 0.00051667 | 0.02655
NF | 0.25245 |  |  |  | 0.22175 | 0.24927 |  |  |  | 0.22905 | 0.2543 |  |  |  | 0.22345 | 0.25378
MGF1425november | 0.246 | 25.142 | 0.212 | 25.352 | 0.286 |  | 25.327 | 0.196 | 25.209 | 0.307 |  | 25.28 | 0.223 | 25.242 | 0.281
|  | 25.143 | 0.212 | 25.355 | 0.285 |  | 25.318 | 0.207 | 25.209 | 0.308 |  | 25.283 | 0.22 | 25.241 | 0.287
|  | 25.144 | 0.209 | 25.358 | 0.285 |  | 25.32 | 0.204 | 25.213 | 0.302 |  | 25.28 | 0.225 | 25.243 | 0.281
|  | 25.143 | 0.209 | 25.358 | 0.291 |  | 25.323 | 0.199 | 25.21 | 0.308 |  | 25.286 | 0.223 | 25.245 | 0.282
|  | 25.144 | 0.213 | 25.364 | 0.286 |  | 25.318 | 0.203 | 25.211 | 0.304 |  | 25.283 | 0.224 | 25.241 | 0.284
AVG INC LOSS |  | 25.1432 | 0.211 | 25.4175 | 0.2265 |  | 25.3212 | 0.2018 | 25.2705 | 0.2457 |  | 25.2824 | 0.223 | 25.3025 | 0.2229
STDEV |  | 0.00083666 | 0.0018708 | 0.0044497 | 0.00251 |  | 0.0038341 | 0.0043243 | 0.0016733 | 0.0026833 |  | 0.00251 | 0.0018708 | 0.0016733 | 0.0025495
DIFF VS HOT/COLD |  |  | 0.035 |  | 0.0195 |  |  | 0.0442 |  | 0.0003 |  |  | 0.023 |  | 0.0231
Z-DEPENDENCE |  | -0.2743 |  |  | 0.0155 |  | 0.0507 |  |  | 0.0439 |  | -0.0201 |  |  | -0.0001
AVG DIFF VS HOT/COLD |  |  |  |  | 0.02725 |  |  |  | -0.0027333 | 0.02225 |  |  | -0.0070167 | -0.0042833 | 0.02305
NF | 0.24952 |  |  |  | 0.21875 | 0.24627 |  |  |  | 0.22375 | 0.249 |  |  |  | 0.22295 | 0.25328
ATF33143november | 0.164 | OSC |  |  |  |  | 28.406 | 0.111 | 28.393 | 0.221 |  | OSC
[7 empty] | 28.406 | 0.11 | 28.392 | 0.223
[7 empty] | 28.405 | 0.113 | 28.393 | 0.219
[7 empty] | 28.404 | 0.113 | 28.389 | 0.222
[7 empty] | 28.402 | 0.115 | 28.389 | 0.221
AVG INC LOSS | [6 empty] | 28.4046 | 0.1124 | 28.4513 | 0.1611
STDEV | [6 empty] | 0.0016733 | 0.0019494 | 0.0020494 | 0.0014832
DIFF VS HOT/COLD | [7 empty] | 0.0516 |  | 0.0029
Z-DEPENDENCE | [6 empty] | 0.013 |  |  | 0.0487
AVG DIFF VS HOT/COLD | [9 empty] | 0.02725
NF | [9 empty] | 0.13675 | 0.162
PSA4-5043 | 0.62 | 23.848 | 0.598 | 23.628 | 0.652 |  | 23.811 | 0.595 | 23.709 | 0.653 |  | 23.805 | 0.589 | 23.74 | 0.651
|  | 23.856 | 0.59 | 23.634 | 0.646 |  | 23.806 | 0.597 | 23.706 | 0.65 |  | 23.803 | 0.591 | 23.742 | 0.653
|  | 23.855 | 0.589 | 23.635 | 0.645 |  | 23.805 | 0.596 | 23.705 | 0.652 |  | 23.804 | 0.587 | 23.74 | 0.653
|  | 23.852 | 0.594 | 23.637 | 0.644 |  | 23.806 | 0.595 | 23.702 | 0.652 |  | 23.805 | 0.59 | 23.739 | 0.655
|  | 23.855 | 0.592 | 23.637 | 0.647 |  | 23.802 | 0.596 | 23.699 | 0.654 |  | 23.803 | 0.588 | 23.74 | 0.649
AVG INC LOSS |  | 23.8532 | 0.5926 | 23.6943 | 0.5867 |  | 23.806 | 0.5958 | 23.7643 | 0.5921 |  | 23.804 | 0.589 | 23.8003 | 0.5921
STDEV |  | 0.0032711 | 0.0035777 | 0.0037014 | 0.0031145 |  | 0.0032404 | 0.00083666 | 0.0038341 | 0.0014832 |  | 0.001 | 0.0015811 | 0.0010954 | 0.0022804
DIFF VS HOT/COLD |  |  | 0.0274 |  | 0.0333 |  |  | 0.0242 |  | 0.0279 |  |  | 0.031 |  | 0.0279
Z-DEPENDENCE |  | 0.1589 |  |  | -0.0059 |  | 0.0417 |  |  | -0.0037 |  | 0.0037 |  |  | 0.0031
AVG DIFF VS HOT/COLD |  |  |  |  | 0.03035 |  |  |  | -0.0020333 | 0.02605 |  |  | -0.0037167 | -0.0016833 | 0.02945
NF | 0.61908 |  |  |  | 0.58965 | 0.61717 |  |  |  | 0.59395 | 0.6192 |  |  |  | 0.59055 | 0.62088
AD6IW | 0.465 | 18.948 | 0.765 | 16.923 | 1.05 |  | 24.501 | 0.454 | 24.388 | 0.505 |  | 22.56 | 0.535 | 22.881 | 0.579
|  | 18.879 | 0.768 | 16.915 | 1.053 |  | 24.503 | 0.447 | 24.384 | 0.505 |  | 22.556 | 0.537 | 22.9 | 0.578
|  | 18.763 | 0.78 | 16.856 | 1.058 |  | 24.498 | 0.451 | 24.382 | 0.506 |  | 22.555 | 0.535 | 22.918 | 0.575
|  | 18.673 | 0.786 | 16.85 | 1.053 |  | 24.496 | 0.451 | 24.383 | 0.502 |  | 22.555 | 0.534 | 22.909 | 0.575
|  | 18.613 | 0.791 | 16.832 | 1.059 |  | 24.493 | 0.452 | 24.377 | 0.506 |  | 22.55 | 0.535 | 22.812 | 0.58
AVG INC LOSS |  | 18.7752 | 0.778 | 16.9353 | 0.9945 |  | 24.4982 | 0.451 | 24.4429 | 0.4447 |  | 22.5552 | 0.5352 | 22.9441 | 0.5173
STDEV |  | 0.13923 | 0.011247 | 0.041045 | 0.0037815 |  | 0.0039623 | 0.0025495 | 0.0039623 | 0.0016432 |  | 0.0035637 | 0.0010954 | 0.042515 | 0.0023022
DIFF VS HOT/COLD |  |  | -0.313 |  | -0.5295 |  |  | 0.014 |  | 0.0203 |  |  | -0.0702 |  | -0.0523
Z-DEPENDENCE |  | 1.8399 |  |  | 0.2165 |  | 0.0553 |  |  | -0.0063 |  | -0.3889 |  |  | -0.0179
AVG DIFF VS HOT/COLD |  |  |  |  | -0.42125 |  |  |  |  | 0.01715 |  |  |  |  | -0.06125
NF | 0.4731 |  |  |  | 0.88625 |  |  |  |  | 0.44785 | 0.4731 |  |  |  | 0.52625
MGF1425narrow |  | 28.537 | 0.306 | 28.806 | 0.38 |  | 28.736 | 0.287 | 28.641 | 0.395 |  | 28.722 | 0.331 | 28.67 | 0.376 |  | 28.593 | 0.3
|  | 28.538 | 0.301 | 28.804 | 0.383 |  | 28.73 | 0.286 | 28.633 | 0.401 |  | 28.72 | 0.328 | 28.669 | 0.377 |  | 28.593 | 0.304
|  | 28.533 | 0.303 | 28.806 | 0.382 |  | 28.726 | 0.289 | 28.63 | 0.398 |  | 28.715 | 0.331 | 28.669 | 0.373 |  | 28.584 | 0.309
|  | 28.534 | 0.296 | 28.808 | 0.379 |  | 28.721 | 0.291 | 28.628 | 0.396 |  | 28.717 | 0.332 | 28.668 | 0.374 |  | 28.585 | 0.316
|  | 28.53 | 0.302 | 28.806 | 0.384 |  | 28.72 | 0.286 | 28.621 | 0.4 |  | 28.713 | 0.331 | 28.664 | 0.372 |  | 28.589 | 0.303
AVG INC LOSS |  | 28.5344 | 0.3016 | 28.8661 | 0.3215 |  | 28.7266 | 0.2878 | 28.6907 | 0.3379 |  | 28.7174 | 0.3306 | 28.7281 | 0.3143 |  | 28.5888 | 0.3064
STDEV |  | 0.0032094 | 0.0036469 | 0.0014142 | 0.0020736 |  | 0.0066182 | 0.0021679 | 0.0073007 | 0.0025495 |  | 0.0036469 | 0.0015166 | 0.0023452 | 0.0020736 |  | 0.0042661 | 0.006269
DIFF VS HOT/COLD
Z-DEPENDENCE |  | -0.3317 |  |  | 0 |  | 0.0359 |  |  | 0 |  | -0.0107 |  |  | 0
AVG DIFF VS HOT/COLD | [8 empty] | 0.00096667 |  |  |  | -0.013717 | -0.014683
NF | 0.34332 |  |  |  | 0.31155 | 0.33907 |  |  |  | 0.31285 | 0.3381 |  |  |  | 0.32245 | 0.35278
AVG AVG DIFF VS HOTCOLD |  |  |  |  | 0.027517 |  |  |  |  | 0.02525 |  |  |  |  | 0.030333
STDEV AVG AVG DIFF VS HOTCOLD |  |  |  |  | 0.0023441 |  |  |  |  | 0.0042426 |  |  |  |  | 0.0059115
AVERAGE NFDIFF (consistency check) | [8 empty] | 0 |  |  |  | 9.2519e-18 | 9.2519e-18
STDEV NFDIFF | [8 empty] | 0.0047035 |  |  |  | 0.0064335 | 0.002542
AVERAGE Z DEPENDENCE |  |  |  |  | 0.0099667 |  |  |  |  | 0.039167 |  |  |  |  | 1.3878e-17
STDEV Z DEPENDENCE |  |  |  |  | 0.010537 |  |  |  |  | 0.024676 |  |  |  |  | 0.0017788
QUARTERWAVE NVA 2x10dB att | 0.0563
QUARTERWAVE NVA 2X20dB att | 0.054
QUARTERWAVE NVA 4port cal | 0.0531
QUARTERWAVE FITTED | 0.0601
INTERMEDIOATES FOR STDEV | 0.0001109 | 0.0001141
STDEV SINGLE MEASUREMENT | 0.0025